Первичные средства пожаротушения

Простые (подручные) средства пожаротушения:
Песок. Его можно использовать в абсолютном большинстве случаев.

Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. 

[image: image1]Вода. Нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода, электроприборы и установки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. 

Асбестовое или войлочное полотно, которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращает доступ воздуха в зону горения.

[image: image2.png]


Технические средства пожаротушения
Внутренние пожарные краны. 
Они размещаются, как правило, в специальных шкафчиках, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. У каждого должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к стволу, другой - к пожарному крану. 

[image: image3.png]


Огнетушители. Этим современным техническим устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения.

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения загораний на электроустановках, находящихся под напряжением не более 10 кВ, загораний в музеях и архивах.

1 – баллон с диоксидом углерода
2 – запорный вентель
3 – раструб
4 – ручка
5 – сифонная трубка
6 – кронштейн для крепления
ПОРОШКОВЫЕ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до1кВ).
1 – кнопка;

2 – чека;

3 – рычаг пистолета;

4 – пистолет
Приведение углекислотного огнетушителя в действие
[image: image4.png]



1. Сорвать пломбу, выдернуть чеку
2. Направить раструб на огонь
3. Нажать на рычаг
При  пользовании  огнетушителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Держать огнетушитель головкой вниз или в горизонтальном положении
2. Прикасаться оголенными частями тела к раструбу
3. При тушении находящихся под напряжением электроустановок подводить раструб ближе 1 м к пламени
Приведение порошкового огнетушителя в действие

[image: image5.png]
1. Выдернуть чеку

2. [image: image6.png]


Нажать кнопку

[image: image7.png]



3. Направить пистолет на пламя, нажать на рычаг пистолета

[image: image8.png]



4. Пламя тушить с расстояния не более 
5 метров

[image: image9.png]



5. Огнетушитель держать вертикально



Телефоны экстренного реагирования

Единая служба спасения

[image: image10.png]


101

(112)
[image: image11.png]


Скорая
 помощь

103
Нижегородский учебный центр, Главное Управление МЧС России 
по Нижегородской области

тел. (831) 253−55−14


[image: image23.png]



[image: image12.png]"‘em.uan opry, »

Ge%

Memnu-!ecguﬁ =:HJP
HCI 060|
e e
KOM O CTM
Mapurdn Copercworo Colo3a

Hv




[image: image13.png]
г. Нижний Новгород
� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���








[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.emf][image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


_1148298469.bin

_1148298795.bin

_1148364247.bin

_1157270951.bin

_1148304199.bin

_1148298621.bin

_1148195105.bin

_1148298289.bin

_1147779890.bin

_1147782313.bin

